UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS

UNIDAD ACADÉMICA DE HISTOLOGÍA

# CURSO BÁSICO

DE

TÉCNICAS HISTOLÓGICAS

# CONTENIDO

Página

| SESIÓN I. EQUIPOS Y MATERIALES DE UN LABORATORIO GENERAL DE TÉCNICAS HISTOLÓGICAS............................................................................. | 4 |
| --- | --- |
| SESIÓN II. TOMA DE MUESTRA. FIJACIÓN........................................................ | 6 |
| SESIÓN III. MÉTODOS DE DESHIDRATACIÓN, ACLARACIÓN E INCLUSIÓN EN PARAFINA. 1.-MÉTODOS DE DESHIDRATACIÓN................................................................... | 12 |
| 2.-INCLUSIÓN. GENERALIDADES........................................................................ | 14 |
| SESIÓN IV. MICROTOMIA O CORTE DE LOS TEJIDOS.................................... | 16 |
| SESIÓN V. DESPARAFINAJE COLORACIÓN CON HEMATOXILINA Y EOSINA. MONTAJE ................................................................................................. | 18 |
| SESIÓN VI. TÉCNICAS ESPECIALES. MÉTODO DE GOLGI............................. | 22 |
| SESIÓN VII. TÉCNICAS ESPECIALES. TÉCNICA DEL ÁCIDO PERYÓDICO DE SCHIFF (TÉCNICA DE PAS).............................................................................. | 29 |
| SESIÓN VIII. TÉCNICAS ESPECIALES. COLORACIONES TRICRÓMICAS.... | 31 |
| SESIÓN IX. FUNDAMENTOS DE MICROSCOPÍA............................................... | 34 |
| BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................... | 42 |

SESIÓN I

EQUIPOS Y MATERIALES DE UN LABORATORIO GENERAL DE TÉCNICAS HISTOLÓGICAS

Prof. Elizabeth de Zambrano

AMBIENTE:

-     Salón con paredes de bloque o concreto

- Ventilación adecuada o aire acondicionado

- Iluminación suficiente

- Fregaderos

- Mesones

CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS:

- Extractor

- Ventilador

- Estantes de metal

- Organización de las sustancias de acuerdo al Manual de Almacenamiento Seguro de Productos Químicos del Departamento de Higiene y Seguridad de la U.L.A

EQUIPOS:

- Balanzas analíticas

- pH metro

- Neveras,  freezer

- Estufas

- Micrótomos

- Criostato

- Microscopio

- Lupa estereoscópica

- Hornilla eléctrica

- Planchas de calentamiento

- Agitador magnético

- Baño de María

- Archivadores para bloques de parafina y portaobjetos

- Destilador de agua

- Campana extractora

MATERIALES:

- Reactivos (alcoholes, formaldehído, ácidos, bases, sales, aclarantes)

- Anestésicos: éter, pentotal

- Colorantes (hematoxilina, eosina, resorcina, fucsina, azul de anilina, carmín, escarlata de Biebrich, verde luz, azul de toluidina)

- Soluciones adherentes: albúmina, gelatina, resinas

- Medios de inclusión: parafina, celoidina, resinas

- Medios de montaje: bálsamo de Canadá, Martex

- Matraces y balones pyrex (volúmenes variables)

- Probetas graduadas (calibres variables)

- Pipetas serológicas y pasteur

- Tubos de ensayo

- Embudos

- Varillas de vidrio para agitar

- Vasos de precipitado (capacidades variables)

- Capsulas de petri pyrex

- Láminas portaobjetos y cubreobjetos

- Jarra de coplin

- Cubetas y cestas de vidrio

- Pailas con mango de porcelana

- Guantes, bata de laboratorio

- Equipo de disección: mangos de bisturí, pinzas anatómicas y hemostáticas con y sin diente, gubias, tijeras punta recta y curva, pinzas, hojillas

- Inyectadoras, cánulas, agujas

- Algodón, gasas

- Papel parafilm y de filtro (watman44)

- Pinzas (sujetador de láminas)

- Pinceles

- Espátulas metálicas

- Perillas y succionadores de caucho

- Frascos transparentes y ámbar

- Soporte universal y plexiglass

- Moldes para la confección de los bloques de parafina

- Cepillos para lavar cristalería

SESIÓN II

# TOMA DE MUESTRA. FIJACIÓN

Prof. Mario Salas Méndez

# Toma de muestra.

Todos los pasos de la técnica histológica son muy importantes para la obtención de resultados finales satisfactorios, pero de este primer paso, depende que se puedan apreciar los detalles de las estructuras a estudiar.

El punto más importante, tiene que ver con el corte y el tamaño de la muestra a utilizar, ya que de ello depende el éxito del resto de los pasos del proceso.

“A menor tamaño de la muestra, mejores resultados en las fases siguientes”

Se dice que el tamaño de la muestra para microscopía fotónica, debe ser no mayor de un centímetro cúbico (1 cm3 ), para que la fijación sea adecuada y facilite los pasos siguientes de la técnica.

Recomendaciones para tomar las muestras:

- La muestra debe ser tratada en forma cuidadosa con el instrumental, para evitar lesiones traumáticas de los tejidos (el instrumental, es el kit conocido como equipo de disección)

- Las muestras deben ser pequeñas para facilitar el proceso de fijación

- El corte de la muestra debe ser realizado con hojillas de bisturí, o en su defecto, hojillas de afeitar en perfectas condiciones, para que los bordes de la muestra sean los adecuados, evitando así áreas con cortes irregulares

- Luego de tomada la muestra, esta debe ser introducida de inmediato en el recipiente con fijador (fijación por inmersión)

La forma en que se tome la muestra, va a depender del tipo de fijación a utilizar, de acuerdo a la técnica seleccionada:

- Si la fijación es por inmersión, la muestra debe ser colocada inmediatamente después de ser tomada en el recipiente con fijador, que siempre debe estar listo para tal fin.

- Si la fijación es por perfusión, este proceso de fijación es previo a la toma de la muestra. Luego de tomada debe ser colocada de igual forma en recipiente con fijador.

# Fijación.

Es el procedimiento de la técnica histológica, que tiene como finalidad, conservar de manera permanente, una estructura lo más semejante al estado que tenia in vivo

“Existe una innumerable variedad de fluidos fijadores que han sido desarrollados para este propósito; pero solo un pequeño número de ellos tienen un uso rutinario”

# Objetivos de la fijación

- Preservación de la estructura lo más semejante al estado viviente

- Penetración y acción rápida sobre los tejidos

- Evitar los cambios post-mortem

- Preparar los tejidos para los tratamientos subsiguientes

- Impedir la formación de artefactos

- Impedir la desaparición de sustancias solubles, durante y después de la fijación

- Evitar la retracción de los tejidos

“No existe el fijador ideal; todos tienen sus fortalezas y debilidades”

# Consideraciones para elegir un fijador

- Preservación de los detalles celulares

- Tasa de penetración

- Cantidad del daño ocasionado

- Técnica de coloración o marcaje

“El objeto del estudio es quien determina el tipo de fijador a ser utilizado”

# Métodos de fijación.

Inmersión:

Es el método más utilizado y simple desde el punto de vista técnico. Utiliza recipientes con tapa de cierre hermético que evita la evaporación del fijador que contiene. Como norma se dice que la cantidad de fijador a utilizar, está en una proporción de 10:1. Esto quiere decir, que la cantidad de fijador debe ser 10 veces mayor al tamaño de la muestra a fijar.

Este tipo de fijación tiene como limitación, que extrae con frecuencia sustancias intracelulares, por lo que su uso depende del objetivo final de la técnica

Evaporación:

Utilizado para fijar células aisladas y membranas. Este método impide la extracción de sustancias intracelulares.

La fijación es más rápida, ya que los gases tienen una alta tasa de penetración en los tejidos. Ejemplos: Gases de Tetraóxido de Osmio (OsO4), vapor de Formalina (poca calidad)

Este tipo de fijación, plantea varias dificultades técnicas para su realización y tiene un uso limitado.

Perfusión:

En el método de mayor utilización en animales de experimentación, ya que el líquido fijador es inoculado en el sistema circulatorio del espécimen, por lo tanto, fija en principio de adentro, hacia fuera de los órganos a estudiar, lo que da excelentes resultados cuando la técnica es realizada con éxito.

Hay dos tipos de fijación por perfusión: De gran circuito y de pequeño circuito. El primero, se realiza inoculando el fijador a partir del corazón (ventrículo izquierdo) por lo que la fijación ocurre en todos los órganos del espécimen; en la de pequeño circuito, el fijador se inyecta solo en una porción del animal, fijando solo la parte de interés para el investigador. Ej. Se inocula la arteria renal si lo que se requiere es solo el riñón.

# Tipos de fijadores

-De acuerdo a su acción sobre las proteínas (Coagulantes y No coagulantes)

-De acuerdo a su origen general (Físicos y Químicos)

Ambas clasificaciones utilizan las mismas sustancias, la diferencia está en que la primera explica el mecanismo de acción del fijador (que será ampliada durante la sesión teórica del tema). La segunda clasificación es la más utilizada desde el punto de vista práctico, por lo que es la que será tratada en esta recopilación.

# Fijadores Físicos.

Calor: Tiene utilidad en Microbiología y Bacteriología donde tiene excelentes resultados.  No es de uso rutinario en Histología

Frío: Es muy utilizado cuando se requiere mantener en buenas condiciones y en su lugar, las diversas sustancias intracelulares, especialmente para técnicas de histoquímica o inmunohistoquímica. Las diversas formas de fijación por frío serán tratadas en la sesión teórica del tema

# Fijadores Químicos.

Simples: Son sustancias químicas de estructura no compleja, que se mezclan con agua destilada para lograr la proporción adecuada. Ejemplos:

•Ac. Acético

•Alcohol etílico C2H5OH

•Formaldehido H-CHO

•Ac. Pícrico

•Ac. Crómico

•Dicromato de potasio K2Cr2O7

•Bicloruro de Mercurio HgCl2

•Tetraóxido de osmio OsO4

•Glutaraldehido

•Permanganato de potasio KMnO4

Compuestos o Mezclas fijadoras: Se originan por la combinación de varios de los fijadores químicos simples, y tienen usos particulares para los cuales fueron creados. Ejemplos:

•Formol tamponado

•Formol calcio

•Líquido de Zenker

•Líquido de Bouin

•Líquido de Helly

•Fijador de Carnoy

•Líquido de Flemming

•Zenker-formalina

# ANEXOS:

# A. Preparación del fijador Formol tamponado al 10%.

Utiliza Formol puro, el cual va a ser disuelto al 10% en Buffer Fosfato. Esto le da mejores resultados a la fijación, ya que acerca el pH del fijador al de los tejidos.

Preparación del Buffer Fosfato (0.1M, pH 6,3):

1. Se preparan dos soluciones denominadas A y B

Solución A:

Fosfato monobásico de sodio (NaHPO4) --------------------------- 13,8 gr.

Agua destilada --------------------------------------------------------- 1000 cc

Solución B:

Fosfato monobásico de sodio (Na2HPO4) --------------------------- 35,8 gr.

Agua destilada --------------------------------------------------------- 1000 cc

2. Para preparar 100 cc del Buffer fosfato, se mezclan:

22.5 cc de la solución A, y

77.5 cc de la solución B

3.

Finalmente, se mezclan 10 cc de formol puro con 90 cc del buffer fosfato para la obtención de 100 cc de formol tamponado.

# Proceso de fijación por perfusión cardíaca de rata:

# Materiales a utilizar

# 1.Dos recipientes de suero, uno con fijador, y el otro con solución fisiológica

2.Dos equipos de infusión con su soporte

3.Equipo de disección

4.Cánula para perfusión

5.Soporte de madera e hilo pabilo para la inmovilización

6.Papel absorbente, inyectadoras, anestésicos, guantes

Procedimiento:

1.Anestesia del espécimen con pentotal sódico (40mg./Kg.) o Ketamina (100mg./Kg.) por vía intraperitoneal. También puede ser utilizado éter o cloroformo por inhalación en campana de vidrio

2.Fijar el espécimen a un soporte que sostenga todas sus extremidades

3.Hacer incisión medial de la piel para exponer la caja toráxica

4.Realizar dos incisiones a la parrilla costal en las líneas axilares anteriores y levantar la parrilla costal

5.Exponer el corazón y localizar el ventrículo izquierdo

6.Hacer una pequeña incisión con el bisturí en dicho ventrículo e introducir la cánula hasta llegar a la arteria aorta ascendente. Ligar la cánula a la aorta en forma cuidadosa

7.Comenzar a pasar la solución fisiológica (isotérmica al espécimen) a través de la cánula para extraer por completo la sangre del animal, esto con la finalidad de evitar vasoconstricción. Simultaneo a este paso, se debe hacer una pequeña incisión en el ventrículo derecho del animal, para que drene el liquido que está siendo introducido

8.Cuando se observe que la solución fisiológica ya está drenando por el ventrículo derecho, es el momento de iniciar la perfusión con el líquido fijador, en este caso, formol tamponado al 10% durante 30-40 minutos aproximadamente

9.En el momento en que el fijador penetra en el torrente circulatorio, se observa que el animal comienza a presentar fibrilaciones musculares, lo que indica que el fijador esta pasando en forma adecuada.

10.Luego de agotado el tiempo, se desmonta el espécimen y se aprecia que tiene la apariencia de piel tipo suela, lo que indica una fijación satisfactoria en principio

11.Se hace la disección de los órganos a utilizar, se hacen los cortes en piezas del tamaño respectivo, y se colocan de inmediato en líquido fijador (por inmersión) para seguir luego con los siguientes pasos de la técnica.

Anexos:

Anatomía torácica del ratón de laboratorio

Tomado de : Greene EC. Anatomy of the rat. Philadelphia: Hafner Publishing Company. 1963

Fotografía de la fijación por perfusión cardíaca

SESIÓN III

MÉTODOS DE DESHIDRATACIÓN, ACLARACIÓN E INCLUSIÓN EN PARAFINA.

# 1.-MÉTODOS DE DESHIDRATACIÓN

## Prof. Belkys Chacín

La deshidratación es el proceso que tiene por finalidad la remoción o eliminación completa del agua de los tejidos o muestra tisular para que se pueda embeber adecuadamente en un medio de inclusión no hidrosoluble, para que se solidifique y así permitir el corte de los tejidos.

La deshidratación podrá realizarse utilizando cualquier reactivo capaz de absorber el agua de los tejidos, mediante el empleo de agentes químicos deshidratantes, entre los cuales se encuentran los alcoholes, o por procedimientos físico-químicos como la criodesecación  y la criosustitución.

Un buen agente deshidratante debe cumplir con las siguientes condiciones:

- No debe alterar las estructuras titulares.

- Debe poder mezclarse con el reactivo intermediario o agente aclarante.

- Debe ser rápido.

- Reducir a un mínimo necesario el endurecimiento que provoca en los tejidos

- Baja toxicidad o peligrosidad (por contacto, ingestión, inhalación y  evaporación de gases tóxicos.

- Mínimos riesgos de incendio/explosión.

Para el proceso de deshidratación se prefiere utilizar los alcoholes isopropílico o etílico, debiéndose cumplir con los siguientes parámetros:

1) Graduación de los alcoholes: Empleando una serie de alcoholes de gradación ascendente (70%,80%,95% y 100%), se evitaría la marcada retracción del tejido por la acción brusca que produciría someterlo a una elevada gradación de este agente deshidratante.

2) Volumen y número de baños de deshidratación: El volumen de baño debe por lo menos 10 veces superior al volumen de la muestra que se vea a deshidratar. Se recomienda realizar el mayor número de baños para ayudar a un estado de equilibrio entre el estado de hidratación del tejido y el alcohol.

3) Duración de la deshidratación: Se halla en función del volumen de los fragmentos titulares y de su contenido de agua. Debe ser completa y evitar exposiciones prolongadas para no provocar endurecimiento de los tejidos.

4) Empleo de agentes accesorios:   Como el Sulfato de cobre anhidro, óxido de calcio, resinas humectantes, etc., porque eliminan el exceso de agua en el propio agente deshidratante consiguiendo un efecto deshidratante más uniforme.

# Principales agentes deshidratantes:

- Alcohol etílico

- Alcohol metílico

- Acetona

- Alcohol butílico

- Dióxido de etileno

- Alcohol isopropílico

- Tetrahidrofurano

ESQUEMA CORTO DE DESHIDRATACIÓN PARA BIOPSIAS

Y FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE TEJIDOS

Tiempo total de procesamiento 3 – 4 horas

- Enjuague muy brevemente la muestra de tejido en agua corriente.

- Colocar la muestra de tejido en alcohol al 80%.

- Someter la muestra de tejido a alcohol al 95% realizándose 3 cambios de 15 minutos cada uno.

- Someter la muestra de tejido a alcohol absoluto, se realizarán 3 cambios de 15 minutos cada uno.

- Colocación de la muestra a partes iguales de alcohol absoluto y xilol 15 minutos.

- Colocación de la muestra en Xilol realizando 2 cambios de 15 minutos cada uno.

- Colocación en parafina realizándose 3 cambios de 15 minutos cada uno.

- Incluir la muestra de tejido.

PROCESO MANUAL PARA DESHIDRATAR ESPECÍMENES GENERALES

- Enjuague brevemente la muestra en agua corriente.

- Se realizarán 5 cambios de alcohol de 45 minutos cada uno. Si el espécimen o muestra de tejido es grande 60 minutos cada uno. 80%, 90%, 95% y 99%.

- 1 cambio de xilol-alcohol de 45 minutos. Si la muestra es grande 60 minutos.

- 2 cambios de xilol de 45 minutos cada uno. Si es grande el espécimen 60 minutos cada uno.

- 3 cambios de parafina de 45 minutos cada uno. Si es grande la muestra 60 minutos cada uno.

2.-INCLUSIÓN,  GENERALIDADES:

Prof. Dunia González G.

Es el procedimiento mas utilizado que se realiza para poder cortar los tejidos tratados, en secciones suficientemente delgadas que permitan el paso de la luz, de modo que los detalles finos puedan ser observados con distintos microscopios en sus diversas capas. Aunque los tejidos adquieren cierta consistencia al ser sometidos a la fijación, por lo general continúan siendo demasiado blandos para poder cortarlos en láminas delgadas (para Microscopía óptica) o ultrafinas (para microscopia electrónica de transmisión); por lo tanto es necesario que la porción de tejido   a estudiar infiltre y englobe dentro de sí una sustancia líquida o semilíquida, de modo que una vez solidificada adquiera la suficiente dureza para formar bloques que puedan cortarse.

Los materiales empleados con esta finalidad, por lo general son sustancias como la parafina, celoidina o gelatina (para Microscopía óptica) y resinas epóxicas o plásticas (maraglas, metacrilatos), para microscopia electrónica de transmisión. También pueden utilizarse como medios de inclusión, procedimientos físicos como la congelación con CO2 comprimido o freon  a – 150º C; éste tipo de procedimiento se utiliza con tejidos frescos (recién tomada la muestra). Se requiere del uso de microtomos de congelación, criostato y de personal experto, pues es necesaria la destreza y mayor rapidez en la ejecución, ya que el tejido al congelarse si no es cortado rápidamente, se le forman cristales de agua que ocasionan deterioro de la nuestra. Se utiliza este tipo de inclusión para el estudio de biopsias y de histoquímica celular (ejem: lípidos, enzimas). Otra modalidad de inclusión es el encastrado, en este se utilizan bloques previamente confeccionados en parafina, a los cuales se les orada (perfora) para colocar la muestra y se le va agregando parafina fundida hasta cubrirla totalmente. Al solidificar se realizan los cortes; esta modalidad de inclusión es utilizada generalmente para tejido nervioso.

INCLUSIÓN EN PARAFINA:

La parafina es un hidrocarburo saturado de cadena lineal, es un residuo del petróleo obtenido por destilación del crudo; de color blanquecino, insoluble en agua, soluble en cloroformo, xilol, toluol, benzol. Es muy estable químicamente. A temperatura ambiente se solidifica y funde a temperaturas comprendidas entre 33 y 60ºC, se emplea para elaborar productos farmacéuticos, cosméticos, de laboratorio, fabricación de aislantes e impermeabilizantes. Tiene amplias aplicaciones industriales, se puede mezclar con otros materiales que le proporcionan una gama de funciones deseables. Se presenta en el comercio de forma granular o en panelas.

Para la inclusión en parafina deben cumplirse los siguientes pasos:

- La parafina sólida, se hace líquida, fundiéndola sobre una platina (plancha metálica, eléctrica con temperatura regulable), introducida en recipientes de porcelana, resistentes al calor.

- Se lleva la muestra al recipiente que contiene parafina líquida (se debe mantener la temperatura constante entre 50º a 56ºC, por un tiempo de 24 horas en la estufa), para iniciar así la fase de infiltración.

- La muestra se debe pasar por 3 baños de parafina líquida, en recipientes separados (cada 2 horas, en uno), en las condiciones previamente descritas, para que ésta penetre profundamente.

- Porción de tejido así tratada (fin de la fase de infiltración), se retira de la última parafina líquida (la mas pura) y se lleva al recipiente formador del bloque, constituido por ejemplo por una base de cobre y 2 barras de acero (de Leukart), para realizar la inclusión definitiva. Pueden utilizarse además cajitas especiales confeccionadas en cartón o cartulina o cajas  plásticas especiales (de reciente aparición en el mercado) o metálicas.

- La muestra se sumerge en  parafina, bien orientada, centrada y se identifica; se le va colocando parafina líquida hasta llenar la caja formada por las barras de Leukart y la base de cobre; o con los otros tipos de cajas; se deja solidificar por varias horas.

- Se desmolda el material solidificado y se lleva al microtomo el bloque así formado y previamente tallado en forma de pirámide truncada,  para ajustarlo al portabloque y se procede al siguiente paso de la técnica histológica: los cortes

SESIÓN IV

MICROTOMIA O CORTE DE LOS TEJIDOS

## Sr. Edgar Laguna Campos

¿Que es la microtomía?

Es el proceso que tiene como finalidad la obtención de cortes muy delgados del tejido o espécimen que se encuentra incluido en la parafina. Esta se realiza por medio de un instrumento llamado micrótomo

Existen diversos tipos de micrótomo, siendo algunos adaptados para un trabajo especial. Generalmente se consideran cinco clases de micrótomo: Rotación, Deslizamiento, Balanceo, Congelación y para cortes ultra delgados.

Micrótomo de Rotación.

Es el micrótomo mas empleado. La cuchilla es relativamente pequeña permaneciendo en una posición muy peligrosa (con el filo hacia arriba). No conviene para cortar bloques grandes.

Micrótomo de Deslizamiento.

Es el instrumento de mayor preferencia. Tiene un sujetador de cuchilla ajustable tanto para el ángulo de deslizamiento horizontal como angular. Permite obtener grandes cortes y se puede emplear cuchillas mayores que los que usan los de rotación.

Micrótomo de Balanceo.

Probablemente es el micrótomo más simple que existe. El bloque del tejido se monta en el extremo de un brazo móvil y la cuchilla se mantiene rígida en posición horizontal con el filo hacia arriba.

Micrótomo por Congelación.

Se define de muchos maneras, pero en general, poseen una cremallera central sobre la cual se coloca el congelador del bloque el cual es perforado y unido por un tubo a un cilindro que contiene Bióxido de Carbono.

# Cuchillas para Micrótomo.

- Cuchillas  convencionales: Las cuchillas convencionales son grandes y pesadas. Su tamaño varia entre 110mm y 250mm. Sus perfiles están designados para aplicaciones especificas.

- Cuchillas desechables: Proveen excelente filo para cortar parafina. Estas son de diferente tamaño y grosor.

Porta cuchillas o Jolder: Es de acero inoxidable para cuchillas desechables.

PASOS A SEGUIR PARA OBTENER CORTES EN PARAFINA:

1- Antes de cortar un bloque hay que examinarlo y saber como va a ser orientado en el portabloque.

2- Remover el exceso de parafina de los lados.

3- Colocar el bloque en el porta bloque.

4- Ajuste preciso con los tornillos del porta bloque.

5- Orientar y ajustar con los tornillos de direccionamiento (laterales y vertical) hasta que el bloque quede completamente paralelo al porta cuchilla.

6- Colocar la cuchilla.

7- Proceder a tomar rebanadas gruesas hasta visualizar por completo el tejido (10 a 15 micras).

8- Una vez que la superficie tisular entera este expuesta reajustar las micras (el numero de estas es de acuerdo al tipo de tejido que estemos trabajando).

9- Tomar el corte con agujas histológicas y colocarlas en el baño de flotación o bien sea en plancha de calentamiento hasta que los cortes queden completamente estirados y sin burbujas.

10-  Recoger con el porta objeto el corte y colocarlo en gradillas a la estufa de 37°

El paso de la plancha de calentamiento se realiza de la siguiente manera:

a) Tomar el porta objeto e impregnarlo con agua gelatinosa.

b) Colocar el corte sobre el porta objeto.

c) Colocarlo en la  plancha de calentamiento que debe estar por debajo del punto de fusión de la parafina (30° a 35°).

d) Una vez estirados los cortes (tiempo aproximados de 5 a 10 seg.) colocarlos en una gradilla para el secado (en estufa de 37°).

NOTA:  estas laminas en la estufa pueden permanecer hasta mas de 24hrs.

BAÑO DE FLOTACIÓN

El baño de flotación debe estar a una temperatura unos cuantos grados por debajo del punto de fusión de la parafina. El uso de agua destilada en el baño de agua ayuda a eliminar burbujas de aire. Puede usarse sin embargo, agua corriente.

La cinta se coloca suavemente en el baño de flotación para eliminar arrugas y aire atrapado debajo. Se separan luego las secciones individualmente y se colocan en las láminas limpias previamente marcadas. Las láminas se dejan escurrir verticalmente por varios minutos antes de colocarlas dentro de la estufa o microondas a una temperatura entre 37°C y 40°C por 5 o 10 minutos (en la estufa) o 2 minutos y 30 segundos en el microondas. Si las láminas no se dejan escurrir, habrá burbujas de aire bajo el tejido y la adhesión de la sección de tejido a la lámina va a disminuir.

SELLADO DE LOS BLOQUES

Una vez que la secciones deseadas se hallan cortado, remueva el bloque del portabloque y selle la superficie expuesta con parafina derretida. Esto hace que los tejidos no se sequen y que no se expongan duros y quebradizos, facilitando así la obtención de nuevas secciones semanas, meses, y aun años mas tarde.

ADHESIVOS PARA LAS SECCIONES

Se emplean las gelatinas y la polilisina. La gelatina se añade al baño de flotación (cantidad mínima) Y la polilisina se coloca una gota en la lamina y se frota con otra. Se deja secar al aire libre para su uso ulterior. Es recomendada en cortes muy finos por su gran adhesión a la lamina evitando que el tejido se desprenda durante la tinción.

Dilución: 90cc de agua destilada y 10cc de polilisina

### SESIÓN V

# DESPARAFINAJE

# COLORACIÓN CON HEMATOXILINA Y EOSINA

# MONTAJE

Prof. Carlos Mendoza Gaviria

DESPARAFINAJE

Antes de proceder a realizar la coloración, los cortes de tejidos se encuentran imbibidos en parafina solidificada, adosados a las láminas portaobjetos gracias a la utilización de gelatina, polilisina o albúmina de Mayer. Para que los colorantes Hematoxilina (disuelto en solución acuosa) y Eosina (disuelto en solución alcohólica) puedan penetrar en los tejidos, el corte deber ser desparafinado, para ello las láminas se someten al siguiente procedimiento:

- Se introducen en la incubadora a 60 °C por 3 minutos.

- 3 baños rápidos en xilol (en 3 recipientes distintos con el solvente), el ultimo baño debe ser más prolongado (3-5 minutos), agitar suavemente.

COLORACIÓN

Principios generales de la coloración

En términos genéricos, los tejidos de origen animal son incoloros, la finalidad de utilizar coloraciones en los preparados histológicos es poder contrastar y diferenciar estructuras que por lo general no poseen color propio.

El fundamento de cualquier método de tinción radica en la propiedad que poseen todos los tejidos para incorporar y fijar de modo variable diversas sustancias coloreadas llamadas colorantes. Una agrupación atómica aromática incapaz de colorear cuando se une desde el punto de vista químico con un cromóforo se convierte en un cromógeno, que posee color propio y es capaz de transferir ese color a cualquier estructura celular que posea afinidad o atracción por esa sustancia colorante. Los principales grupos cromóforos conocidos son los radicales etileno (>C=C<), carbonilo (>C=O), tiazólico (>C=S), imino (>C=N), azoico (–N=N–), nitroso (–N=O), nitro (–NO2) y en general cualquier anillo derivado de las quinonas.

La conversión de un cromógeno en colorante está vinculada a la adición sobre la molécula aromática, de otros grupos atómicos que le confieren la propiedad de disociarse de manera electrolítica  o de formar sales con lo tejidos. Estos radicales reciben la denominación genérica de grupos auxocromos (potenciadores de color).

Según la naturaleza de la vinculación molecular entre los colorantes y los tejidos, existen tres mecanismos generales: de carácter físico, fisicoquímico o histoquímico. Estos mecanismos combinados entre sí en distinta medida explican las particularidades de las principales técnicas de tinción en histología.

Los mecanismos de carácter puramente físico están ligados a las propiedades de disolución (solubilidad) e impregnación (adsorción) del colorante sobre el tejido. En el primer caso, el colorante es más soluble en el tejido que en el solvente que actúa como medio de transporte, de forma que tiende a pasar desde el solvente hasta el tejido.  En el caso de la impregnación, el colorante, por su gran volumen molecular o por una precipitación selectiva en forma de agregados insolubles, queda atrapado entre la malla de células  y fibras que constituyen los tejidos.

Las tinciones ligadas a un mecanismo principalmente químico están basadas en el desarrollo de una reacción química entre el colorante y la estructura objeto de la tinción de forma que al interaccionar ambos se produce un nuevo cromógeno responsable del color obtenido.

Los mecanismos fisicoquímicos de coloración tisular están vinculados a la formación de uniones intermoleculares por atracción electrostática (principalmente las fuerzas de van der Waals) o por fuerzas de tensión superficial. Los primeros se basan en la propiedad de ligarse entre sí moléculas con carga eléctrica contraria, de manera que los colorantes de carácter ácido tiñen las estructuras básicas, y viceversa.

Los fenómenos de tensión superficial, responsables de la interacción molecular en los líquidos, son debidos a las fuerzas de gravitación generadas al disponerse las moléculas muy próximas entre sí. Este tipo de mecanismo tintorial está implicado fundamentalmente en coloraciones que utilizan moléculas en dispersión coloidal para interaccionar con agregados moleculares dispuestos en la superficie de la estructura a colorear.

La absorción luminosa de las sustancias coloreadas se debe a la resonancia, conocida como un factor de entrecruzamiento para la estabilidad molecular.

Clasificación de los colorantes

De acuerdo al origen, se clasifican en naturales y sintéticos, éstos últimos derivados de la anilina. Desde el punto de vista químico se clasifican en básicos y ácidos. Los colorantes básicos, son electropositivos, se caracterizan por poseer átomos de nitrógeno y las propiedades tintoriales se deben a la presencia de grupos amino (NH2). Los colorantes ácidos son electronegativos, poseen átomos de oxígeno y las propiedades tintoriales se deben a la existencia de grupos hidroxilo (OH) y sulfidrilo (SH).

Basofilia

Se define como basofilia, la afinidad de ciertas estructuras celulares y tisulares de naturaleza química ácida por colorantes básicos. Por ejemplo, el núcleo celular en donde se encuentran los ácidos nucleicos ADN y ARN, es una estructura basófila, de igual manera, en aquellas células ricas en ARN ribosomal en el citoplasma como los plasmocitos o células plasmáticas, éste tiende a ser basófilo.

Acidofilia o Eosinofilia

Por el contrario, la acidofilia es la característica tintorial definida como la afinidad que poseen ciertas estructuras celulares y tisulares, por lo general de naturaleza química básica por colorantes de naturaleza química ácida. Por ejemplo, las proteínas citoplasmáticas se comportan como bases al pH en el que se realiza la coloración con hematoxilina y eosina, por lo que son afines al colorante ácido, que en este caso es la eosina.

Hematoxilina

La hematoxilina es un colorante natural y de naturaleza química básica que se extrae de la corteza del árbol Hematoxylon campechianum, oriundo de Centroamérica. En el comercio se encuentra en forma de cristales rosados o amarillentos solubles en agua o en alcohol. Tradicionalmente se ha mantenido que la hematoxilina en su forma natural no es un colorante, para ser empleada como tal, ha de ser oxidada previamente a hemateína. Tras el proceso de oxidación, normalmente se debe incrementar su capacidad tintorial agregándole determinados grupos auxocromos que, además, le confieren un carácter fuertemente básico y son los responsables de su especificidad por los núcleos celulares. Como auxocromos se emplean sales metálicas bivalentes o trivalentes, por lo general en forma de alumbres de tal forma que se forman diversas lacas de hematoxilina de carácter catiónico y tonalidad azulada o negruzca, dependiendo de la sal metálica utilizada. La laca de hematoxilina más utilizada es la producida a partir del alumbre alumínico-potásico, conocida también en forma genérica como hemalumbre.

Para la preparación de la hematoxilina utilizada en nuestro Laboratorio el protocolo es el siguiente:

| Reactivo | Cantidad |
| --- | --- |
| Alumbre de Amonio o de Potasio (mordiente) | 50 g |
| Cristales de hematoxilina | 1 g |
| Yodato de Sodio | 0,2 g |
| Ácido cítrico | 1 g |
| Hidrato de cloral (bactericida) | 50 g |
| Agua destilada | 1000 mL |

Procedimiento:

- Calentar la mitad del volumen de agua destilada a una temperatura por debajo del punto de ebullición.

- Pesar el alumbre de amonio o de potasio y agregarlo al agua que se está calentando hasta que se disuelva.

- Pesar los cristales de hematoxilina y agregarlos hasta que se disuelvan (aproximadamente en 20 minutos).

- Agregar el resto del agua destilada.

- Pesar y agregar el ácido cítrico, dejar reposar por 10 minutos.

- Pesar y agregar el yodato de sodio, dejar reposar por 10 minutos.

- Pesar y agregar el hidrato de cloral, dejar reposar por 10 minutos.

- Envasar en frasco ámbar y almacenar en la oscuridad. Mientras más tiempo permanezca en depósito, el proceso de maduración del colorante será mejor y se obtendrán mejores resultados.

Eosina

La eosina es un colorante xanténico artificial y de naturaleza química ácida, es un derivado hidroxianténico halogenado con tres grupos arilo. Las diferencias de coloración que existen entre ellos están motivadas por el tipo y número de átomos de halógeno que contienen (eosina Y: cuatro átomos de bromo y la eosina B: dos átomos de bromo). En general, los colorantes xanténicos tienen autofluorescencia espontánea y colorean los tejidos de diversas tonalidades entre rojo y rosado. Por lo común, se difunden fácilmente en las estructuras hísticas, sobre todo en las más compactas, a las cuales tiñen debido a que, por su carácter ácido, son atraídos fuertemente hacia los radicales básicos de la histidina, lisina y arginina presentes en las proteínas citoplasmáticas y tisulares.

Para la preparación de la eosina (solución madre), el procedimiento es el siguiente:

Solución “A”

| Reactivos | Cantidad |
| --- | --- |
| Eosina amarillenta (Y) | 3 g |
| Alcohol etílico o isopropílico | 300 mL |
| Agua destilada | 200 mL |

Solución “B”

| Reactivo | Cantidad |
| --- | --- |
| Biebrich escarlata | 1 g |
| Agua destilada | 100 mL |

Procedimiento:

- Preparar las 2 soluciones por separado. Las dos soluciones constituyen la solución madre.

- Tomar 1 parte de la solución madre y 3 partes de alcohol al 70 %.

- Agregar 3 –6 gotas de ácido acético.

Método de la hematoxilina-eosina

Existen múltiples variantes, según se emplee un tipo u otro de eosina y de hematoxilina (generalmente se emplea la de Harris, aunque también se emplean la de Mayer y la de Ehrlich). Por lo común, este método siempre consta de una etapa inicial, en la que se colorean los núcleos celulares con la hematoxilina, y una fase ulterior de contraste citoplasmático y de los componentes extracelulares con la eosina.

Procedimiento Técnico:

Soluciones:

- Xilol

- Alcohol isopropílico al 95 %

- Agua corriente

- Hematoxilina

- Eosina

- Xilol/Alcohol

Protocolo:

- Después del desparafinaje, 3 baños en alcohol isopropílico al 95 % (3 recipientes distintos), el último baño debe ser el más prolongado (5 minutos).

- Baño en agua corriente durante 2-3 minutos, agitar suavemente.

- Baño en hematoxilina por 5 minutos

- Baño en agua corriente por 5 minutos.

- Baño en eosina, sumergir la lámina porta-objetos y sacarla inmediatamente.

- 3 baños rápidos en alcohol isopropílico al 95 %.

- 1 baño rápido en la solución de xilol/alcohol.

- 2 baños rápidos en xilol.

MONTAJE

Cuando se extrae el porta-objetos del último baño con xilol (baño de aclaramiento), se coloca una gota de bálsamo de Canadá, de Martex® o de Merckoglass®, sobre un extremo del corte y se deja caer suavemente la laminilla cubre-objetos, limpiando luego cualquier exceso, al endurecer el bálsamo, el Martex® o el Merckoglass®, la lámina porta-objetos protegida con la laminilla cubre-objetos, se puede observar con el microscopio.

RESULTADOS ESPERADOS CON LA COLORACIÓN

Núcleos			Azul/negro.

Eritrocitos			Naranja a rosado.

Restantes estructuras		Rosado a rojizo.

OBSERVACIONES

La causa más común de una tinción inadecuada en la técnica hematoxilina-eosina es la mala fijación tisular. Otras causas a considerar son el exceso o defecto de oxidación de la hemateína o de diferenciación de la coloración y el empleo de una hematoxilina vieja o utilizada excesivamente.

SESIÓN VI

TÉCNICAS ESPECIALES.

MÉTODO DE GOLGI

Prof. Arisela Díaz

Para el estudio del tejido nervioso, clásica y habitualmente se han usado como control varias técnicas de coloración ejemplo: H-E, y  técnicas a base de anilinas (azul de toluidina, cresyl violeta, tionina,)etc, que revelan ciertos detalles citoplasmáticos, solo nos permite ver los cuerpos de las células (neuronales y/o gliales), no así sus prolongaciones. Para un estudio citoarquitectónico  apropiado es necesario aplicar los métodos de impregnación con metales pesados. El mas célebre de los métodos metálico es el de Golgi, ideada por Camilo Golgi (1873) o alguna de sus variantes. La difusión de esta técnica al inicio, fue relativamente lenta, y paulatinamente se ha reconocido en el campo de la neurociencias, como un método de gran importancia y aplicación, que llegó a revolucionar la investigación en esta disciplina. A pesar del avance tecnológico esta técnica seguirá siendo una herramienta válida para el estudio morfológico del sistema nervioso.

Esta técnica es conocida como el método de “la reacción negra”, que conduce al   término de impregnación y no de coloración, ya que la coloración está condicionada por la absorción de determinadas longitudes de onda, que depende de la(s) sustancia(s) colorante(s) empleadas en el proceso de coloración; y las características químicas de la muestra, así como el grosor de las mismas; en cambio en la impregnación como se emplean  metales pesados, (ejm plata), el precipitado de microcristales formado, absorbe todas las longitudes de onda del rayo de luz que atraviesa el corte de tejido bajo observación, por lo que se impide la creación de  cualesquiera de los colores de la esfera luminosa.

Con este método  es posible observar las células nerviosas aisladas o en grupos (poblaciones), impregnadas en tonos oscuros sobre un fondo homogéneo y claro, apreciándose no tan solo el soma, sino también sus procesos. Detectándose en estas células casi todo el territorio del árbol dendrítico e inclusive, sus espinas y varicosidades. A pesar que es difícil la impregnación de la totalidad del axón incluyendo sus ramificaciones, se puede obtener una apropiada y orientadora impregnación de su longitud.

Son dos  los métodos originales ideados por Camilo Golgi:

- Método Lento: consiste en la inmersión del bloque de tejido en a): una solución de bicromato de potasio al 3%, que luego se aumenta hasta el 5 %, durante un tiempo que oscila entre 4 a 6 semanas y b) impregnación con nitrato de plata a una concentración que puede ser al 0,5 o al 1 %,  durante 24 horas.

- Método Rápido: Aquí la solución usada es de bicromato de potasio al 2,5 % combinado con ácido ósmico al 1% (1 a 7 días).

Partiendo de estos métodos se ha diversificado la técnica presentándose variantes o subvariantes del método original, de manera que el nombre del método de Golgi se utiliza de un modo genérico para designar a un amplio grupo de técnicas en las que se lleva a cabo una fijación con sales dicrómicas (o crómicas-dicrómicas), que pueden ir acompañadas de otros fijadores, bien sea de manera simultánea, anterior o posterior a la cromación. Cromación que es seguida por la exposición a sales metálicas, fundamentalmente argénticas (nitrato de plata), también se usa sales plúmbicas, ejemplo cloruro de plomo, de mercurio. Aunque no se sabe el mecanismo exacto de esta reacción, se indica que  las sales originadas  forman un precipitado de microcristales que se depositan de manera característica en todos aquellos espacios extracelulares ,así como también en espacios intracelulares limitados por membranas ejm aparato de Golgi, envoltura nuclear.

A excepción del aparato empleado en la realización  de  cortes de los tejidos, para llevar a cabo   ésta técnica, no se requiere de un instrumental muy costoso ni de un desarrollo técnico complejo, pero el método ha sido reconocido como inconstante, aleatorio, a veces irreproducible, de allí que dada su importancia, cada laboratorio halla buscado la forma de ensayar a fín de lograr una variante que se adapte mejor a sus requerimientos. Esta es la razón por la que no existe un procedimiento único, sino un desarrollo general ampliado y mejorado por numerosas adaptaciones. De este modo la técnica y sus posibilidades son multiplicadas por modificaciones que buscan mejorar los resultados en distintas regiones encefálicas, en especies diferentes o en distintos estadios de desarrollo. Muchas de éstas variantes no son reconocidas por la mayoría de los investigadores, de manera que no existe una relación ordenada de los resultados  obtenidos  que  se ofrecen con todas las posibilidades  del método de Golgi. En manos avezadas, algunos de estas técnicas son capaces de dar sin duda datos de significado revolucionario Como complemento hay que señalar que la utilidad del método de Golgi se puede potenciar considerablemente, cuando se combina con otras técnicas, ejemplo: marcaje con trazadores (peroxidasa de rábano) o con sustancias fluorescentes, histoquímicas, inmunohistoquímicas, microscopia electrónica; todos estos métodos combinados son más delicados de usar.

En este curso ensayaremos con variantes de este método, encontrando en la literatura revisada que, entre las más rápidas y económicas que se han divulgado se incluyen las variantes del método de Golgi-cromato acidificado, específicamente las ideadas por E. Palacios Prü (1976)

| 33 | 44 | 50 | 60 | 60-44 | 80 | 100 | 120 | CEREBRO HUMANO 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33cc | 44cc | 50cc | 60cc | 60cc | 80cc | 100cc | 120cc | 30cc |
| 3cc | 3cc | 10cc | 10cc | 3cc | 10cc | 10cc | 10cc | 30cc |
| 1cc | 1cc | 5cc | 5cc | 1cc | 5cc | 5cc | 5cc | 10cc |
| 4cc | 4cc | 3cc | 3cc | 4cc | 3cc | 3cc | 3cc | 20cc |
| 1cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1cc | 5cc |

VARIANTES (CROMACIÓN)

Nombre de la variante

Dicromato de K o de Na al 2.5%.........................................

Formol......................................

Ácido Acético..........................

Gluteraldehido..........................

Piridina (opcional)...............

#### Las  formulas originales  no llevaban glutaraldehido.

Estas variantes presentan cierta selectividad, indicándose que  con las variantes mas bajas

( 33- 60 - 44), se obtiene  preferencialmente impregnaciones de células pequeñas, lo contrario ocurre con las otras variantes

La cromación llamada también fijación preimpregnadora o mordiente tiene por finalidad preparar al tejido para la posterior impregnación metálica. El bicromato de potasio o de sodio se considera un fijador muy oxidante de alto coeficiente de penetración que estabiliza los lípidos complejos sin precipitar las proteínas, estableciendo puntos de unión con las proteinas, haciéndo además insoluble a un número de lípidos insaturados; a pesar de lo precitado se indica que por si solo el dicromato no es un buen fijador, pués torna el tejido muy frágil, de allí que  se usa unido a otros fijadores.

La inmersión en este líquido indurante puede realizarse una sola vez (cromación simple) o varias veces, utilizando la misma fórmula o combinación de ellas, hablándose entonces de cromaciones dobles, triples, etc.

Después de impregnación se continúa con la impregnación en bloque usando nitrato de plata

PROTOCOLO

- Fijación: (Prefijación). La cual puede hacerse por perfusión intravascular central (corazón), durante 15 a  20 minutos. Esta fijación intravascular  termina sustituyendo la sangre estabilizando rápidamente el tejido, por ejemplo la masa encefálica. Para detalles del modus operandi ver detalles generales sobre fijación.

- A veces obviamos el paso precedente y la  fijación se hace  tan solo por inmersión con el  liquido fijador (sustancia cromante), de cualesquiera de las variantes citadas en el cuadro n° 1 El tiempo de cromación oscila entre 18 a 24 horas.

Debemos tener la precaución de combinar los ingredientes de la sustancia cromante justo antes de usarla y guardarla en la oscuridad.

- Tras la cromación se realiza un breve lavado en agua destilada

- Impregnación con nitrato de plata al 1.5% , en nuestro caso durante 18 a

24 horas.

5. Tres lavados breves en agua destilada.

6. Inmersión en alcohol isopropílico al 70%..Este paso representa el inicio de la

posterior deshidratación

7. Corte: Consiste en la rebanación del  bloque de tejido a un grosor determinado. Aquí prescindimos de la inclusión antes de cortar el bloque de tejido, en  cambio  realizamos  el  encastramiento y después cortamos en un  vibratomo de deslizamiento.

Grosor de los cortes: de todas las técnicas histológicas conocidas es esta la que se realiza en cortes mas  gruesos

El grosor de los cortes va a depender fundamentalmente de la densidad de la impregnación. Si las células marcadas son numerosas, conviene hacer cortes relativamente finos (entre 50 y 75 micras), para así poderlas estudiar individualizadas, por el contrario si tenemos un numero reducido de células muy bien impregnadas, debemos realizar cortes entre 200 y 300 micras, lo que nos permite seguir en las tres dimensiones, sus prolongaciones axónicas y dendríticas sin necesidad de reconstruirlas a través de numerosas secciones. En condiciones normales donde se impregne un numero intermedio de células se puede cortar entre 100 y 150 micras.

La recogida de los cortes se hace con alcohol isopropílico al 70%, auxiliándonos para ello con pinceles de cerdas suaves.

8. Deshidratación .La deshidratación se  comienza en baños de alcohol etílico

de  graduación  creciente:  70%  y  80%,  seguidos de  dos baños de alcohol

96%  y  dos  baños  de  alcohol  etílico  absoluto. Cada  baño  es  de  5 a 10

minutos.

Los alcoholes absolutos proporcionan una mejor transparencia a las secciones. Es necesario que estén completamente deshidratados, de otro modo se forma un precipitado de fondo blanco lechoso durante la diafanización o aclaramiento, que pronto estropea el preparado.

9. Diafanización  o  aclaramiento,  consiste  en el paso por xilol: dos baños de 10 minutos cada uno.

10. Montaje: Se  puede  hacer  con distintas resinas hidrófobas sintéticas tales como:  Entellan, Eukitt, DPX, Permount  (suelen  ser  algo  ácidas  lo que puede provocar un deterioro en las neuronas)

El medio de montaje más usual y clásico es el bálsamo de Canadá, siendo neutro y se puede llegar a realizarse sin utilizar cubreobjetos.

11. Observación al microscopio

PRERREQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN

DEL MÉTODO CROMOARGÉNTICO

A) Equipo Indispensable:

Balanza

Agitador

Balines imantados

Probetas, matraces, pipetas (3 con perilla) Cápsula de Petri

Campana para anestesia (para la inhalación de eter)

B) Reactivos Indispensable: Agua destilada en cantidad suficiente

Formol o Paraformaldehido  (preferiblemente)

Dicromato de sodio o de potasio

Nitrato de plata

Preparación de buffer

Estos reactivos más el equipo precitado, nos permite tener preparado con antelación las siguientes sustancias:

- Para formaldehído al 4% (PB), si se va hacer la perfusión

- Sustancia cromante es decir dicromato de potasio o de sodio al 2.5%

- Nitrato de plata al 1.5%

##### C) OTROS REQUERIMIENTOS INSTRUMENTALES

Guantes gruesos para manipular el animal

1		Guantes quirúrgicos

Campana para anestesia (inhalación de éter)

Algodón

Perfusión:

a) frascos contenedores de las sustancias a utilizar (suero fisiológico y

fijador), que se adapten al equipo de venoclisis

2		b) Equipo de venoclisis, llave de 3 pasos

c) Clip

Obtención de la Muestra:

Tabla para inmovilizar al animal

Hilo pabilo

Bisturí

3        	Tijera de punta roma, pinza con dientes

Tijera de punta fina

Clip/pinza mosquito

Gubia o corta cutícula grande

Cápsula de Petri con sustancia prefijadora

# INMERSIÓN EN SUSTANCIA MORDIENTE Y POSTERIOR IMPREGNACIÓN

D)

- Frascos de color ambar con la mezcla cromadora

- Colador artesanal (paleta con orificios)

# CORTES

E)

- Bloques de parafina        3 x 2 x 2,5

- Tacos de madera

- Espátula

- Cubetas con múltiples celdas

- Mechero

- Encendedor

- Pinceles de celdas suaves y punta chata (dos)

- Aspiradores plásticos o goteros plásticos

- Micrótomo de deslizamiento y las cuchillas respectivas

# DESHIDRATACIÓN Y ACLARAMIENTO

F)

- Alcohol isopropílico, en concentraciones crecientes 70%,  80%, 96%

- Alcohol etílico

- Xilol

- Cronómetro

###### MONTAJE

G)

- Portaobjetos

- Cubre objetos

- Medio de montaje

# OBSERVACIÓN

H)

- Microscopio

APORTE MUY PERSONALIZADO

  - Entusiasmo

  - Dedicación

  - Paciencia

SESIÓN VII

TÉCNICAS ESPECIALES.

TÉCNICA DEL ÁCIDO PERYÓDICO DE SCHIFF (TÉCNICA DE PAS)

## Prof.  Belkys Chacín de Rincòn

La técnica del Ácido Periódico de Schiff (PAS), es una de las técnicas histoquímicas. Es de amplia aplicación en el diagnóstico histopatológico rutinario. Puede colorear numerosos componentes bioquímicos (hidratos de carbono o sustancias relacionadas con ellas).

No es una coloración, su principio se basa en una serie de reacciones químicas entre el tejido y los reactivos usados.

Fue descubierta por Hotchkiss, McManus y Lilie.

El reactivo de Pas, consiste en oxidar los tejidos mediante el ácido peryódico para incrementar el número de grupos carbonilos (aldehídos o cetonas) presente en ellos, de forma que puedan ser demostrados posteriormente por el reactivo de Schiff. El ácido periódico es un oxidante selectivo, ya que oxida algunas sustancia químicas. Así podemos deducir que a través de este oxidante, el tejido es preparado por medio de una oxidación, la cual actúa sobre los azúcares que lo contienen y los convierten en aldehídos, es cuando actuaría el reactivo de Schiff.

El reactivo de Schiff, se conoció en el año 1886, como una recoloración de la fucsina básica, la cual es tratada con ácido sulfuroso, que hace desaparecer un doble enlace existente en el centro de la molécula, trasformándose en una sustancia incolora (ácido sulfofucsínico o reactivo de Schiff).

Cuando el reactivo de Schiff reacciona con dos grupos aldehídicos contiguos flanqueados por los correspondientes radicales OH, aparece de nuevo el doble enlace (grupo cromófobo) y, con él, la coloración rojo fucsia característica.

Compuestos PAS positivos:

- Polisacáridos simples

- Mucopolisacáridos neutros

- Mucoproteínas

- Glucoproteínas del suero, membrana basal y fibras de reticulina

- Glucolípidos

- Pigmentos ceroide y ciertas lipofucsinas

Coloraciones de contraste:

- Hematoxilina

- Amarillo de Mars

- Azul de Toluidina

- Picrocarmin de índigo

- Verde de metilo

PREPARACIÓN DEL REACTIVO DE SCHIFF

  - Fucsina Básica 1 gr

  - Agua Destilada 200 ml

  - Metabisulfito de Sodio o Potasio 2 grs

  - Ácido Clorhídrico 1 N,    10 ml

  - Carbón Activo 0.5 – 1 gr

# PROCEDIMIENTO DE LA PREPARACIÓN

- Calentar la fucsina básica a punto de ebullición

- Enfriar hasta 40-50 ºC aproximadamente

- Filtrar

- Agregar el metabisulfito

- Ácido Clorhídrico 1 N

- Se guarda por 24 horas en envase ámbar (oscuro)

- A las 24 horas se agrega el carbón activo

- Agitar y filtrar (se repetirá la filtración hasta transparentar)

- Guardar en la nevera en frasco ámbar

PROTOCOLO DE LA TÉCNICA

DEL ÁCIDO PERYÓDICO DE SCHIFF

1.  Desparafinar e hidratar (estufa, baños de xilol y alcohol 95%)

2.  Lavar en agua corriente

3.  Lavado en agua destilada

4.  Ácido peryódico al 0.5% por 15 minutos

5.  Lavado en agua corriente por 5 minutos

6.  Lavado en agua destilada

7.  Reactivo de Schiff por 10 a 15 minutos (lo da el tejido cuando esté rosado)

8.  Lavar en agua corriente por 5 minutos

9.  Lavar en agua destilada

10. Hematoxilina de 3 a 5 minutos

11. Lavar en agua corriente durante 5 minutos

12. Deshidratar, aclarar y montar.

RESULTADOS:

Glucógeno, mucinas y algunas membranas basales de rojo a púrpura.

Núcleos azules.

SESIÓN VIII

TÉCNICAS ESPECIALES.

COLORACIONES TRICRÓMICAS

Prof. Elizabeth Ramírez de Zambrano

Son todas las técnicas para la tinción de  fibras de colágeno, las cuales en los tejidos presentan la propiedad de dar una coloración diferente de la del colorante empleado en la rutina.

Las fibras de colágeno son componentes de los tejidos conectivos, éstos últimos son tejidos bastantes pleomorfos caracterizados por poseer diferentes tipos de fibras y células contenidas en una sustancia fundamental.

Hay tejidos conectivos propiamente dichos que lo encontramos en todo el organismo, formando parte de los órganos (cápsula estroma), vasos, ligamentos, tendones, aponeurosis, etc; con función de sostén, transporte, protección y tejidos conectivos especializados en su función, como la sangre, el tejido óseo, cartílago y adiposo.

El tejido conectivo está compuesto por:

- Células: A) fijas (fibroblastos, fibrocitos, mesenquimáticas, adipocitos, miofibroblastos).

B) libres (macrófagos, mastocitos, linfocitos, plasmocitos, polimorfonucleares y monocitos)

- Matriz extracelular, que contiene: A) fibras: colágenas (varios tipos), elásticas,

reticulares, fibronectina, entanctina, etc. B) sustancia fundamental: agua, electrolitos, glucosaminoglicanos, proteoglucanos.

Las coloraciones tricrómicas, son tinciones especiales que permiten visualizar claramente las fibras de colágeno tipo I, que son proteínas fibrilares que forman las fibras gruesas o haces, que están diseñados para dar resistencia; en menor intensidad las fibras reticulares. En el tejido conectivo denso colágeno predominan éstas fibras sobre las demás fibras, presentándose como trayectos ondulantes de color rosado con la coloración de Hematoxilina-eosina.

Método tricrómico: fue inventado por Mallory en 1900, para colorear el tejido conectivo con azul de metileno. Su formula contenía, además orange G, ácido oxálico, fucsina ácida y ácido fosfomolíbdico.

El método de Mallory, fue modificado por Masson en 1912, el cual utiliza es azul de anilina. No usa ácido oxálico. Mallory usa ácido fosfomolíbdico, mientras que Masson usa ácido fosfotúngstico.

La acción de estos ácidos es diferenciar la coloración, es decir respetar el teñido de determinadas partes del preparado (en éste caso la fucsina ácida se fija sobre algunos elementos y el colágeno es decolorado). También tienen acción mordiente, es decir actúan   como vinculo entre el tejido y el colorante acrecentado la unión específica entre ambos.

El fundamento de estas tinciones depende de varios factores, como son:

1- Permeabilidad: el colágeno y los otros elementos acidófilos del tejido tienen distintos grados de permeabilidad al paso del colorante, que depende fundamentalmente de su grado de dispersión en la disolución empleada, siendo importante el tamaño de la molécula y la agregación iónica del colorante en la solución.

De acuerdo a la interacción del colorante en la estructura, se genera un gradiente  de penetración distinto para cada grupo de colorantes, responsable de la diferente coloración de cada estructura; por ello los colorantes utilizados para las diferentes tinciones tricrómicas se clasifican en:

Colorantes nucleares: laca de hematoxilina férrica

Colorantes citoplasmáticos: ácido pícrico, naranja G, naranja de metilo, ponceau de xilidina, escarlata Biebrich, azofloxina.

Colorantes del conectivo: derivados del anillo trifenilmetano: fucsina ácida, azul de anilina, verde luz SF.

2- Afinidad: Debido a los grupos catiónicos presentes en las estructuras (colágeno, reticulina) que depende de los aminoácidos que componen la cadena polipeptídica; por ello estas fibras tienen afinidad por los colorantes ácidos que están cargados negativamente.

3- Valor del pH a que se utiliza los colorantes: tienen mejor apetencia por las fibras colágenas en medio fuertemente ácido (específicamente a un pH optimo en torno al 1.5), mientras que un pH de 2.5 su afinidad por los aniones decrecen hasta el 50%, de forma que con este pH se obtiene una coloración difusa e incompleta del estroma finamente fibrilar.

4- Fenómenos de mordiente: Los ácidos bloquean selectivamente los residuos básicos existentes en el tejido a excepción de los muy fuertemente catiónicos del colágeno, donde luego se  acoplarán los radicales aniónicos de los derivados del trifenilmetano (colorantes del colágeno); es decir estas sustancias actúan como un vínculo entre el tejido y el colorante acrecentando la unión específica entre ambos. Existen numerosos mordientes de distinta naturaleza, entre los más importante: Ácidos: fosfotúngstico, molíbdico, crómico, pícrico. Sales: sublimado de oro, sulfato aluminico potásico. Otros: tetróxido de osmio, permanganato potásico.

Tipos de métodos tricrómicos:

- Mallory

- Masson

- Van Gieson

- Gomori

- Rojo sirio

Se considera la coloración de Van Gieson la más selectiva de las fibras colágenas; sin embargo la de Gomori y Masson son consideradas confiables por la reproducibilidad de sus resultados y la simplicidad operativo.

Para el procedimiento técnico debe tenerse en cuenta la fijación del tejido ya que dependiendo del método a utilizar varían los fijadores; por ejemplo para el de Mallory el fijador debe contener dicromato, para el de Masson y Gomori es de elección el Bouin, Van Gieson cualquier fijador.

COLORACIÓN DE VAN GIESON

PROCEDIMIENTO TÉCNICO:

- FIJACIÓN: cualquier fijador es válido

- SOLUCIONES:

- Hematoxilina férrica de Weigert:

Solución 1: - Hematoxilina cristalizada ……………………. 1 g

- Etanol al 95% ……………………………    100  ml

Solución 2: - Cloruro férrico anhidro (FeCl3 o …………….. 1.5 g

-  FeCl3  6H2O ………………………………….. 2.48 g

-  Agua destilada ………………………………100 ml

Solución de trabajo:

-Mezclar a partes iguales la solución 1 y 2. En este momento la solución se

torna de color negro-azulado que rápidamente vira a pardo-negruzco.

- Preparar en fresco y añadir:

* Ácido clorhídrico concentrado …………………………..  1 ml

- Picro-fucsina de Van Gieson:

Solución 1: - Fucsina ácida …………………………………  1g

- Agua destilada ………………………………100 ml

Solución 2: Solución acuosa saturada de ácido pícrico:

- Ácido pícrico ………………….. 2 g

- Agua destilada ……………… 100 ml

Solución de trabajo:

Solución 1 …………………………………………………. 10 ml

Solución 2 …………………………………………………. 90 ml

Se debe dejar madurar durante algunas semanas o si está recién preparada, se le

agrega inmediatamente antes de su uso 0.25 ml de ácido clorhídrico concentrado

- OPERACIÓN:

- Desparafina e hidratar: - Colocar las láminas en la estufa a 60º por 3-4 minutos.

- Xilol: 3 baños, 2 minutos c/u.

- Alcohol 95%: 3 baños, 2 minutos c/u.

- Colorear los núcleos con hematoxilina férrica de Weigert durante 10 minutos.

- Lavar en agua corriente durante 5 minutos.

- Aclarar en agua destilada.

- Teñir en la solución de trabajo de Van Gieson durante 30 segundos a 1 minuto.

- Secar con papel de filtro.

- Lavar rápidamente en etanol al 70%.

- Completar la deshidratación con rapidez; aclarar:

- Alcohol 95%: 3 enjuague

- Alcohol – xilol: 1 enjuague

- Xilol: 2 enjuague

9- Montar

  - RESULTADOS:

- Núcleos: azul – negruzco

- Citoplasmas: amarillo

- Colágeno: rojo intenso

SESIÓN IX

FUNDAMENTOS DE MICROSCOPÍA.

OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS PREPARADOS HISTOLÓGICOS.

Prof. Daniel Narváez Armas

El microscopio es un instrumento que permite ver y estudiar estructuras, que por cuyo tamaño no podemos observarlas a simple vista. Aporta una imagen considerablemente aumentada de las mismas. Ese resultado es obtenido gracias a la combinación de varias lentes que constituyen la porción óptica, las cuales son mantenidas y sostenidas por un conjunto de piezas que corresponden a la porción mecánica.

El microscopio de mayor uso en el laboratorio es denominado Compuesto, formado por un sistema de lentes. Posee una montura, un sistema de iluminación, lentes objetivas y oculares. Algunos microscopios poseen accesorios que permiten realizar mediciones, dibujos, etc.

Lentes.

Son instrumentos ópticos que producen la Convergencia o Divergencia de los rayos luminosos. Están hechas a partir de vidrio y poseen dos superficies, aplanadas o curvas, de allí que se pueden denominar biconvexas, plano-convexas, etc.

Las lentes de superficie convexa se denominan positivas, convergentes, recolectoras o de aumento.

Las lentes de superficie cóncava se denominan negativas, divergentes, dispersantes y producen una imagen reducida.

Refracción.

Las propiedades de las lentes se deben a los fenómenos de refracción que sufren los rayos luminosos que las atraviesan. Cuando un rayo incide perpendicularmente a la superficie de una lámina de vidrio de caras paralelas, no es desviado de su trayecto rectilíneo cuando pasa por el vidrio y sale al aire nuevamente (a).

Si el rayo incide oblicuamente sobre el vidrio, es desviado de su dirección rectilínea; primero, a su entrada al vidrio (en el momento del paso de un medio menos denso, el aire, a otro más denso, el vidrio) y segundo, luego de su salida del vidrio al aire (b).

Esta desviación se denomina Refracción. La nueva dirección que toma el rayo refractado depende de la densidad del medio atravesado.

Las lentes convexas son las únicas que nos interesan y la refracción en ellas se produce según las mismas leyes. El estudio somero de esos fenómenos es indispensable para comprender las propiedades de las lentes.

Formación de la imagen en las lentes convexas:

Los fenómenos de refracción que ya conocemos van a permitirnos explicar como las lentes pueden formar las imágenes.

Dos leyes resultan de tales consideraciones:

1.- Todo rayo que pasa por el centro de la lente NO es refractado.

2.-Todo rayo que no pasa por el centro de la lente ES refractado.

Los rayos refractados convergen TODOS en un punto que se denomina FOCO o Punto Focal de la lente.

Distancia Focal: es la distancia que separa el FOCO del centro de la lente.

Tomemos una lente biconvexa y un objeto. La imagen de ese objeto va a variar dependiendo de si está alejado o cercano a la lente. Tres casos se pueden presentar:

1.-El objeto está muy alejado de la lente, a una distancia mayor que la distancia focal. La imagen será real e invertida y cada vez más pequeña si el objeto está más alejado. Es el caso de los objetivos fotográficos.

2.-El objeto está colocado un poco más allá del foco. La imagen será real e invertida y cada vez más grande si el objeto se acerca más al foco. Es el caso de los objetivos del microscopio.

3.-El objeto se encuentra entre el foco y la lente. La imagen será virtual y derecha. Será cada vez más pequeña mientras más cerca esté el objeto de la lente. Es el caso de las lupas y del ocular del microscopio.

Imagen Real: Será formada por rayos convergentes y puede ser recogida sobre una pantalla o un aplaca fotográfica.

Imagen Virtual: Se forma por rayos divergentes, al contrario de la imagen real. Es una imagen puramente subjetiva que no puede ser proyectada sobre una pantalla o placa fotográfica. La percibimos porque nuestro ojo sigue la prolongación de esos rayos divergentes que se proyectan detrás del objeto, de tal manera que se constituya la imagen virtual. Esta imagen juega un rol primordial en los instrumentos ópticos

Formación de la imagen en el microscopio compuesto:

Lo que sabemos de las lentes y sus propiedades va a permitirnos comprender el principio del microscopio compuesto, el cual obtiene su denominación porque está formado por dos sistemas de lentes, los cuales están centrados y tienen el mismo eje óptico.

La lente próxima al objeto se llama objetivo y posee una distancia focal muy corta. Es fácil colocar el objeto mas allá del foco para así obtener una imagen real, invertida y aumentada.

El lente por el cual observamos se denomina ocular. Funciona como una lupa y sirve para observar y aumentar la imagen real suministrada por el objetivo.

La distancia entre el ocular y el objetivo debe calcularse de tal manera que la imagen real producida por el objetivo se forme por dentro del foco de la lente ocular.

La lente objetivo produce una imagen REAL, INVERTIDA y AUMENTADA. Que se forma por dentro de foco de la lente ocular.

El ojo del observador percibirá en consecuencia, a través del ocular, una imagen VIRTUAL, DERECHA y AUMENTADA de la imagen real.

El microscopio está compuesto de una parte óptica y una parte mecánica

Parte óptica: Consiste de tres sistemas de lentes:  el condensador, los objetivo y el ocular.

- El condensador está ubicado debajo de la platina coincidiendo con su orificio central. Está constituido por un sistema de lentes convergentes que colecta y proyecta los rayos de luz hacia la fina sección del objeto estudiado.  Un diafragma, similar al que regula las lentes de la cámara fotográfica, controla la cantidad de luz que pasa a través de él. El papel del condensador es usualmente subestimado por que no contribuye en el aumento de la imagen, pero influye en su nitidez y en la riqueza de sus detalles.

- Los objetivos son   las   lentes   más   próximas  al  objeto  que  se examina, son lentes pequeñas, plano-convexas montadas en el revólver o portaobjetivo; tiene por función producir una imagen aumentada, real e invertida. Existen diversos tipos de objetivos: objetivos ordinarios en seco, son aquellos que tienen la lente superior separada de la preparación por aire; y objetivos de inmersión, que se diferencian de los anteriores porque entre la lente frontal y la preparación, se interpone un líquido transparente con índice de refracción superior al del aire. El líquido mas utilizado es el aceite de cedro, cuyo índice de refracción es casi igual al del vidrio (cubreobjeto) de la preparación. Sin embargo, usualmente,  se utilizan    los objetivos secos: lupa (2.5x y 3.5x), bajo poder (10x), alto poder seco (40x) e inmersión (100x).

- El ocular es la lente por la cual se mira y que está próxima al ojo. Es un tubo corto que lleva a ambos extremos una lente o un sistema de lentes convergentes y un diafragma fijo e intermedio donde se ubica el señalador, a ese nivel se forma la imagen definitiva. Produce un aumento adicional y logra la imagen final que es aumentada, virtual y derecha de la obtenida por el objetivo.

Parte mecánica: Está constituida por una serie de piezas que conforman el microscopio y le brinda soporte a la parte óptica.

- La fuente de luz es esencial para el microscopio fotónico. La luz de la lámpara pasa a través del condensador o es reflejada por el espejo al condensador, el espécimen, el lente objetivo y el ocular.

- El tornillo macrométrico es un botón lateral de gran diámetro, activa un sistema de movimientos rápidos, que se utilizan para buscar un punto aproximado al del enfoque.

- El tornillo micrométrico es un botón lateral de pequeño diámetro, activa un sistema de movimientos lentos que se utilizan para obtener un enfoque exacto.

- La platina es una placa metálica, horizontal, donde con ayuda de unas pinzas, se fijan las preparaciones histológicas. Las platinas tienen una perforación central por donde pasan los rayos luminosos procedentes del sistema de iluminación, situado por debajo de ella. Algunas platinas están provistas de dos vernier, dispuestos en forma tal que permite el desplazamiento lateral y anteroposterior del preparado.

- El revólver o portaobjetivo es una pieza que mediante un movimiento giratorio permite utilizar sucesivamente varios objetivos de diversa amplificación.

- El tubo tiene por finalidad sostener el ocular y el revólver en sus extremos superior o inferior, respectivamente.

- La columna es  la  parte  mecánica  que  sostiene las piezas anteriormente descritas.

- El pie es la base que asegura la estabilidad del microscopio.

La calidad de la imagen depende del poder resolutivo del microscopio. El aumento es independiente de su poder resolutivo. Dicho poder resolutivo depende principalmente de sus objetivos; el ocular solo aumenta la imagen obtenida por el objetivo pero no aumenta el poder de resolución. El aumento total del microscopio es igual al aumento del objetivo multiplicado por el aumento del ocular.

El microscopio óptico posee poca capacidad para diferenciar objetos con índice de refracción semejante, motivo por el cual los elementos a estudiar deben ser contrastados con el uso de colorantes.

IMÁGENES DIGITALES:

Son fotos electrónicas tomadas con una cámara digital o escaneadas de documentos –fotografías o ilustraciones. Se realiza una muestra de la imagen digital y se confecciona un mapa de ella en forma de cuadrícula de puntos o elementos de la figura (píxeles). A cada píxel se le asigna un valor tonal (negro, blanco, matices de gris o color), el cual está representado en un código binario (ceros y unos). Los dígitos binarios ("bits") para cada píxel son almacenados por una computadora en una secuencia. Luego la computadora interpreta y lee los bits, produce una versión analógica para su visualización o impresión.

La RESOLUCIÓN es la capacidad de distinguir los detalles finos. La frecuencia espacial a la cual se realiza la muestra de una imagen digital (la frecuencia de muestreo) es un buen indicador de la resolución. Este es el motivo por el cual dots-per-inch (puntos por pulgada) (dpi) o pixels-per-inch (píxeles por pulgada) (ppi) son términos sinónimos utilizados para expresar la resolución de imágenes digitales.

Las DIMENSIONES DE PÍXEL son las medidas horizontales y verticales de una imagen, expresadas en píxeles. Las dimensiones de píxel se pueden determinar multiplicando tanto el ancho como la altura por el dpi.

La COMPRESIÓN se utiliza para reducir el tamaño del archivo de imagen para su almacenamiento, procesamiento y transmisión. El tamaño del archivo para las imágenes digitales puede ser muy grande, complicando las capacidades informáticas y de redes de muchos sistemas.

Los FORMATOS DE ARCHIVO consisten tanto en los bits que comprende la imagen como en la información del encabezamiento acerca de cómo leer e interpretar el archivo. Los formatos de archivo varían en términos de resolución, profundidad de bits, capacidades de color, y soporte para compresión y otros datos. El formato estándar es el Bit-mapped graphics format, usado en plataforma Windows, termina con la extensión .bmp.

Tabla: Formatos de archivo de imágenes  más recomendados:

| Nombre y versión actual | TIFF 6.0 (Tagged Image File Format) | GIF 89a (Graphics Interchange Format) | JPEG (Joint Photographic Expert Group) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extensión (Extensiones) | .tif, .tiff | .gif | .jpeg, jpg |
| Comentarios | Acepta imágenes y archivos múltiples | Soporte de entrelazado y transparencia a través de la mayoría de los navegadores Web | JPEG progresivo ampliamente soportado por los navegadores Web |

EL CONTROL DE CALIDAD es un componente esencial de la digitalización de imágenes, y tiene como fin asegurar que se han cumplido las expectativas en cuanto a calidad. El mismo abarca procedimientos y técnicas para verificar la calidad, precisión y consistencia de los productos digitales. Las estrategias de control de calidad pueden ser implementadas en diferentes niveles:

- Selección del objetivo del microscopio que nos permitirá obtener el aumento adecuado del preparado.

- Selección del campo a fotografiar en el preparado histológico.

- Enfoque correcto de la estructura.

- Captura de la imagen, tomando en cuenta los parámetros y corrección de variables como enfoque, iluminación, control de color, brillo y contraste.

LA GESTIÓN DE ARCHIVOS consiste en una serie de pasos interrelacionados, diseñados para asegurar la fácil identificación, organización, acceso y mantenimiento de los archivos. Dado que hay fuertes conexiones entre los diversos aspectos de la gestión de archivos, planifique con antelación para evitar tomar decisiones que limiten las opciones posteriormente.

Los pasos de la gestión de archivos que se tratan aquí incluyen:

- Bases de datos de imágenes y otras soluciones de gestión de imágenes (software especial para organizar archivos de imágenes);

- Almacenamiento (dispositivos y medios);

- Mantenimiento (copias de seguridad -backup-, transporte, preservación y seguridad) (Preservación digital).

Siga algunas recomendaciones básicas acerca de los sistemas de archivos:

- Utilice un sistema de asignación de nombres que sea compatible con cualquier sistema operativo y medio de almacenamiento que planee utilizar;

- Utilice extensiones de archivo estándar para los distintos tipos de archivos (jpeg, gif...)

- No sobrecargue los directorios con demasiados archivos.

PRESERVACIÓN DIGITAL

El objetivo de la preservación digital es mantener la capacidad de visualizar, recuperar y utilizar colecciones digitales. Los asuntos que se deben tratar en la preservación digital incluyen el mantener la fiabilidad física de los archivos de imagen, por ejemplo, asegurarse de que el medio de almacenamiento es confiable, con copias de seguridad (back-up en discos compactos, 3 ½, unidades zip...), mantener la infraestructura de hardware y software necesaria para almacenar y proporcionar acceso a la colección.

Consideraciones de la computadora:

Las bases de datos están diseñadas para funcionar en sistemas de escritorio bajo MacOS o Windows. Sin embargo, incluso una colección pequeña puede verse sobrecargada en un sistema. La mayoría de las aplicaciones de bases de datos deben funcionar en Windows NT/2000, XP, que se ejecutan en máquinas con procesadores rápidos, mucha memoria RAM, puertos USB (buses) rápidos de entrada / salida y periféricos, y rápidos dispositivos de almacenamiento.

Para la captura de imágenes microscópicas es necesario:

- Microscopio trinocular con diferentes objetivos, conectado a un regulador de voltaje.

- Cámara (analógica o digital) conectada al microscopio, ya sea a través del adaptador para microscopio trinocular (con tubo vídeo/foto y adaptador C-mount). También es posible en algunas cámaras, conectar directamente el objetivo de la cámara a uno de los oculares del microscopio.

- Computador con la configuración adecuada.

Las cámaras analógicas CCD han sido las más utilizadas. La calidad de las imágenes obtenidas en estos casos estará en relación con la resolución y calidad no sólo de la cámara, sino también de la tarjeta digitalizadora. Las principales desventajas de las cámaras analógicas son la escasa resolución (con una resolución máxima de 640 x 400 píxeles). La principal ventaja de las cámaras analógicas es la posibilidad de grabar secuencias de vídeo de hasta 30 cuadros por segundo. En estos sistemas analógicos la resolución obtenida es pobre y se observa la mala calidad de la luz obtenida a bajos aumentos.

Las cámaras digitales ofrecen mayores ventajas, son programables, las resoluciones pueden alcanzar hasta 3072 x 2320 píxeles. El principal inconveniente es que estos sistemas de fotografía no permiten capturar secuencias de vídeo con la misma velocidad que los sistemas analógicos, aunque, rara vez se precisará este tipo de capturas. Un ejemplo de cámara digital es la utilizada en nuestro laboratorio, el modelo DC280 de Leica, con resolución de 1.3 Megapixels, que permite digitalizar en 40 ms.

La iluminación es inestable en los microscopios (±10%) por lo que se recomienda conectarlo a un estabilizador de corriente.

REFERENCIAS DOCUMENTALES CONSULTADAS:

- Cajal SR, Muñoz JF. Elementos de Histología Normal y de Técnica Micrográfica. 12ª  ed. México: Nacional, 1966.

- Coloraciones Histológicas. Manual Universidad Central de Venezuela.

- Cook M. The Anatomy of the laboratory mouse. London: Academic press inc. 1965

- Difiore M.H. Histología Tomo I 4ª ed. Buenos Aires: El Ateneo. 1956

- Eleco/Remer: Catálogo Biopur: Coloraciones tricrómicas. www.Eleco.com.uy/productos/biopur

- Enciclopedia. Cumbre, Tomo X. 25ª . México: Cumbre. 1984

# Geneser F. Histología. 3ª ed. Madrid:  Panamericana, 1996

- García del Moral R. Laboratorio de Anatomía Patológica. Madrid: Interamericana McGraw-Hill. 1993.

- Greene EC. Anatomy of the rat. Philadelphia: Hafner Publishing Company. 1963

- Hould R. Techniques d’histopahologie et de cytopathologie. País: Maloine, 1984.

- Horobin RW. Theory of staining. En Theory and practice of histological techniques. Bancroft JD y Stevens A editores. Edinburgh: Churchill Livingstone. 1977.

- Leica Microsystems. www.leica.microsystems.com

- Lofrano. H. Tejido conectivo. www.anatomohistologia.uns.edu.ar

- McManus JFA y Mowry RW. Staining methods. Histologic and histochemical. New York: Paul B. Hoeber. 1960.

- Preece A. A manual of histologic technicians. Boston: Little Brown. 3a ed. 1972.

- Policard A, Bessis M, Locquim M. Traité de Microscopie. Instruments et techniques. Paris: Masson, 1957.

- Prophet ED, Mills B, Arrington JB, Sobin LH. Métodos Histotecnológicos. Washington. DC: Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 1992.

# Text boxes

a

b

Lámina de vidrio

Distancia focal

f

imagen

Imagen virtual

Aumentada y derecha

Imagen real

Aumentada e invertida

objeto

f

f ’

objetivo

ocular

## OJO

Es importante tomar en cuenta que el ventrículo izquierdo (resaltado en negro) es posterior, por lo que la incisión y la canulación deben ser cuidadosamente realizadas, para el éxito de la técnica.

Tomado de : Cook M. The Anatomy of the laboratory mouse. London: Academic press inc. 1965